## Temp_moi
STT | MA_NHOM | TEN_NHOM | TEN_NHOM_CHI_TIET | TEN_VTYT | KICH_CO | DVT | MA_HIEU | CAY_GHEP_TREN_NGUOI | VTYT_BO | STT_HANG_MUC_BO | HANG_SX | MA_HANG_SX | NUOC_SX | MA_NUOC_SX | HANG_DONG_GOI | NUOC_DONG_GOI | MA_HANG_DONG_GOI | MA_NUOC_DONG_GOI | SO_LUU_HANH | NGAY_CAP | TIEU_CHI_KY_THUAT_CHINH
1 | N06.03.010 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) |  | AT TORBI 709M | D: sph + 32.0 cyl + 04.5 | Chiếc | 2378999 | 1 | 0 |  | Carl Zeiss Meditec SAS | 0658 | Pháp | 240 |  |  |  |  | 22/2018/BYT-TB-CT | 20180515 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm một mảnh, ngậm nước 25% kết hợp bề mặt không ngậm nước, điều chỉnh cầu sai -0,18mm, chiều dài 10mm
2 | N06.03.010 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) |  | AT TORBI 709M | D: sph + 32.0 cyl + 05.0 | Chiếc | 2379000 | 1 | 0 |  | Carl Zeiss Meditec SAS | 0658 | Pháp | 240 |  |  |  |  | 22/2018/BYT-TB-CT | 20180515 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu mềm một mảnh, ngậm nước 25% kết hợp bề mặt không ngậm nước, điều chỉnh cầu sai -0,18mm, chiều dài 10mm
3 | N01.01.020 | Bông, tăm bông vô trùng các loại, các cỡ |  | Gói thay băng M13, 2 khoản, Vô trùng |  | Gói | G3GA0170 | 0 | 0 |  | Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco | 4196 | Việt Nam | 000 |  |  |  |  | 18/2020/BYT-TB-CT | 20200312 | Chất liệu 100% cotton tự nhiên, vô trùng
4 | N01.01.020 | Bông, tăm bông vô trùng các loại, các cỡ |  | Bông hút nước 100 gam, 2 x 2cm, Chưa vô trùng |  | Gói | G3BO0260 | 0 | 0 |  | Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco | 4196 | Việt Nam | 000 |  |  |  |  | 19/2020/BYT-TB-CT | 20200312 | Gạc 2 lớp có đệm bông xơ tự nhiên, không dệt. Chất liệu vải ngoài 100% cotton tự nhiên không độc tố, không gây dị ứng giúp vết thương nhanh lành, không mưng mủ
5 | N07.06.030 | Bộ dụng cụ đổ xi măng các loại, các cỡ (bao gồm: Kim chọc, xi măng, bơm áp lực đẩy xi măng) | Kim chọc | KYP_kim chọc khoan thân sống |  | Chiếc | T34A | 0 | 1 | 01 | Merit Medical Systems, Inc. | 3082 | Hoa Kỳ | 175 |  |  |  |  | 33/2016/BYT-TB-CT | 20160130 | Kim đầu nhọn, titan, đường kính 2mm
6 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Nẹp | Nẹp khóa lồi cầu trên cánh tay | 3 lỗ | Cái | JSW033HOLES | 1 | 0 | 02 | Jiangsu Ideal Medical Science & Technology Co., Ltd. | 2625 | Trung Quốc | 279 |  |  |  |  | 34/2016/BYT-TB-CT | 20160130 | Nẹp dùng trong phẫu thuật, dài 50mm, titanium

## HD
STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Kích thước tối đa | Diễn giải
1 | STT | Số |  | 10 | Số thứ tự tăng từ 1 đến hết trong 1 lần gửi dữ liệu.
2 | MA_NHOM | Chuỗi | x | 10 | Ghi mã nhóm của VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017
3 | TEN_NHOM | Chuỗi | x | 1000 | Ghi tên nhóm của VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017
4 | TEN_NHOM_CHI_TIET | Chuỗi |  | 1000 | Ghi tên nhóm chi tiết của VTYT theo danh mục nhóm VTYT đã mã hóa. Trường hợp chưa có tên nhóm chi tiết, doanh nghiệp tự kê khai bổ sung.
5 | TEN_VTYT | Chuỗi | x | 1000 | Ghi tên thương mại của VTYT
6 | KICH_CO | Chuỗi |  | 500 | Ghi kích cỡ của VTYT
7 | DVT | Chuỗi | x | 100 | Ghi đơn vị tính nhỏ nhất của VTYT. Trường hợp VTYT là chi tiết trong "bộ", chọn đơn vị tính theo danh mục đơn vị tính.
8 | MA_HIEU | Chuỗi |  | 500 | Ghi mã hiệu sản phẩm in trên bao bì hoặc trên sản phẩm do nhà sản xuất đặt
9 | CAY_GHEP_TREN_NGUOI | Số | x | 1 | 1: VTYT có cấy ghép trên cơ thể người 0: VTYT không cấy ghép trên cơ thể người
10 | VTYT_BO | Số | x | 1 | 0: VTYT có đơn vị tính không phải là "bộ"; 1: VTYT có đơn vị tính là "bộ", có đơn giá riêng từng hạng mục; 2: VTYT có đơn vị tính là "bộ", không có đơn giá riêng từng bộ phận
11 | STT_HANG_MUC_BO | Số |  | 2 | Ghi số thứ tự của hạng mục trong “bộ” theo danh mục nhóm VTYT đã mã hóa chi tiết, có giá trị từ số 01 đến số 99. Trường hợp chưa có mã số thứ tự hạng mục tương ứng với tên nhóm chi tiết, doanh nghiệp tư kê khai bổ sung
12 | HANG_SX | Chuỗi | x | 500 | Ghi tên hãng sản xuất
13 | MA_HANG_SX | Số | x | 4 | Ghi mã hãng sản xuất VTYT theo quyết định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
14 | NUOC_SX | Chuỗi | x | 500 | Ghi tên nước sản xuất
15 | MA_NUOC_SX | Số | x | 3 | Ghi mã quốc gia nơi VTYT đó được sản xuất, sử dụng mã quốc gia theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.
16 | HANG_DONG_GOI | Chuỗi |  | 500 | Ghi tên hãng đóng gói cuối cùng của "bộ"
17 | NUOC_DONG_GOI | Chuỗi |  | 500 | Ghi tên nước đóng gói cuối cùng của "bộ". Áp dụng đối với trường hợp VTYT là bộ, không có giá riêng của từng hạng mục trong "bộ"
18 | MA_HANG_DONG_GOI | Số |  | 4 | Ghi mã hãng đóng gói cuối cùng của "bộ". Áp dụng đối với trường hợp VTYT là bộ, không có giá riêng của từng hạng mục trong "bộ"
19 | MA_NUOC_DONG_GOI | Số |  | 3 | Ghi mã nước đóng gói cuối cùng của "bộ". Áp dụng đối với trường hợp VTYT là bộ, không có giá riêng của từng hạng mục trong "bộ"
20 | SO_LUU_HANH | Chuỗi | x | 1024 | Ghi số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc số công bố tiêu chuẩn hoặc số giấy phép nhập khẩu. Ví dụ : 22/2018/BYT-TB-CT
21 | NGAY_CAP | Số | x | 8 | Ghi ngày cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp, ghi định dạng 8 ký tự (4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày). Ví dụ ngày cấp là 15/05/2018 được ghi là 20180515
22 | TIEU_CHI_KY_THUAT_CHINH | Chuỗi | x | n | Ghi tiêu chí kỹ thuật chính của VTYT